EVALUATION, PREVENTION et AMELIORATION DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
Rapport de l'étude d'Observation SOBANE, niveau 2

Canevas de collecte des informations:

à adapter à la situation rencontrée

utilisé pour la rédaction du rapport

Entreprise:

Situation de travail:

Coordinateur:

Personnes ayant participé à l'étude:

Dates:

# Mise en œuvre

Une description plus détaillée de la façon de mettre en oeuvre les méthodes d'Observation se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

Seules les directives principales sont rappelées ci-dessous.

La démarche est semblable à celle utilisée lors du niveau 1, Dépistage Déparis et les participants devraient être les mêmes:

- Définition du petit groupe de postes formant une "situation" de travail

- Désignation d'un coordinateur

- Préparation du coordinateur: il lit la méthode d'Observation en détails, se forme à son utilisation et adapte l'outil à la situation de travail

- Constitution d'un groupe de travail avec des travailleurs-clés et de personnels d'encadrement technique. Ce groupe comprend au moins un 
homme et une femme en cas de poste mixte

- Réunion du groupe de réflexion dans un local calme près des 
postes de travail (pendant 2 heures en moyenne)

- Explication claire par le coordinateur du but de la réunion et 
de la procédure

- Discussion sur chaque rubrique en se concentrant sur

ce qui peut être fait concrètement pour améliorer la 
situation, par qui et quand

ce pour quoi il faudra demander l'assistance d'un préventeur au niveau d’Analyse

La discussion porte sur la situation de travail en prenant en compte les caractéristiques des travailleurs et, en particulier, le fait qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, de sujets jeunes, de plus âgés, de personnes connaissant la langue locale ou non…

- Après la réunion, préparation de la synthèse des résultats par le coordinateur, en mettant au net

les tableaux utilisés, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion

la liste de solutions envisagées avec des propositions sur qui fait quoi et quand

la liste des points à étudier plus en détails à un niveau 3, Analyse, avec les priorités.

- Les résultats sont présentés aux participants, à la direction et au comité de prévention et de protection au travail pour révision, ajouts et décisions

- Poursuite de l'étude pour les problèmes non résolus par la méthode de niveau 3, Analyse.

A défaut de pouvoir organiser une réunion de 3 à 6 personnes, le coordinateur conduit l'Observation seul ou avec une ou deux personnes et éventuellement sur le lieu même de travail. Cette solution non idéale reste utile puisqu'elle fait progresser la prévention et prépare le recours éventuel à un préventeur externe.

# Synthèse des résultats de l'Observation

Le rapport doit faire la synthèse de toutes les informations progressivement récoltées et des solutions ou améliorations mises en œuvre ou projetées.  Il comprendra:

Un résumé des antécédents à l'Observation

la façon dont le problème est apparu et a été posé au départ

les grandes lignes de l'étude de Dépistage avec les opérateurs et l'encadrement

Les résultats de l'Observation et les solutions proposées, en se servant du modèle de rapport préparé à cet effet et qui suit les différents points de la méthode d'Observation

Une justification globale de ces solutions, en montrant que:

elles sont réellement susceptibles de résoudre les problèmes décrits précédemment

elles ne vont pas engendrer d'autres problèmes pour les opérateurs

elles sont compatibles avec les exigences de productivité et de rentabilité de l'entreprise.

Une synthèse des solutions et améliorations techniques ou organisationnelles avec des propositions de qui fait quoi, quand, comment et avec quel suivi dans le temps

Le cas échéant, les aspects pour lesquels une Analyse est à réaliser.

Une synthèse de ce rapport final en 1 page reprenant les solutions techniques principales.

Une description plus détaillée de la façon de rédiger ce rapport et de le présenter à la Direction et aux opérateurs se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

### Description de la situation de travail

Nombre de salariés:

Plan des lieux avec les salariés et leur poste de travail, les moyens de lutte, les matières inflammables et explosives…:

### Matières inflammables et explosives

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques Combustibles solides accumulation déchets Combustibles liquides étiquetage étanchéité stockage canalisations remplissage transport vannes d'isolation Combustibles gazeux étiquetage étanchéité stockage canalisations remplissage transport vannes d'isolation Poussières concentrations nettoyage régulier |  |  |

### Stockage des matières inflammables et explosives

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Stockage zones éloignées ventilation signalisation approvisionnement interdictions éclairage de sécurité conditions stockage quantité stockée détection automatique |  |  |

### Sources d'inflammation

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Température ventilation Flamme nue température stockage interdictions appareils permis de feu Installation de chauffage local spécifique compartimenté étanchéité et état remplissage entretien régulier ventilation Appareils de chauffage d'éclairage Energie électrique étincelles électriques électricité statique Friction mécanique (choc) |  |  |

### Compartimentage des bâtiments, des locaux, des escaliers,
des ascenseurs et des gaines techniques

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Locaux à risques Gaines verticales Plan par étage Compartimentage |  |  |

### Signalisation

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Matières inflammables et explosives Sources d'inflammation Zones de stockage Plan d'urgence interne Moyens de lutte Issues de secours Services d'urgence Présence d'un plan Eclairage de sûreté |  |  |

### Extincteurs

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Extincteurs information nombre accès emplacement signalisation état vérification annuelle bien ceux initialement prévus |  |  |

### Dévidoirs à alimentation axiale (eau ou mousse)

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Dévidoirs (eau) information nombre accès emplacement état signalisation consignes |  |  |

### Détection et extinction automatique

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Détection Extinction automatique état des têtes arrivée d'eau encombrement plafond hauteur de stockage |  |  |

### Bornes d'incendie

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Bornes d'incendie accès visibilité signalisation |  |  |

### Service de lutte contre l’incendie de l’entreprise

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Service de lutte contre l’incendie connue formée mobilisable |  |  |

### Information et formation du personnel

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment et locaux locaux à risque compartimentage Organisation de la lutte consignes annonce, alerte et alarme exercices Evacuation des lieux consignes signal d'alarme voies de secours exercices |  |  |

### Synthèse

Risque actuel

sur base:

des Observations réalisées ci-dessus

de la quantité et du type de matières inflammables ou explosives stockées

de l'état général des récipients (cuves, bouteilles, canalisation…)

de l'état des installations de chauffage, de gaz…

des sources d'inflammation présentes: travail à la flamme, températures élevées…

de l'état général du matériel de prévention et de lutte: signalisation, extincteurs, dévidoirs, sprinklage…

de l'état du bâtiment: locaux à risque, compartimentage par portes coupe-feu, accès et issues de secours…

de l'organisation des services de secours internes et externes

la situation est:

acceptable

à contrôler par une personne compétente

non acceptable et à améliorer rapidement

Bilan des mesures de prévention/amélioration envisagées

qui fait quoi, quand, par ordre de priorité

| Qui | Quoi | Quand |
| --- | --- | --- |

Risque résiduel après prévention

état futur probable

Nécessité d’une Analyse (niveau 3) plus approfondie

quelle urgence?

quels objectifs?

### Mesures à court terme

Lesquelles?

Qui?

Quand?

Pendant combien de temps?