EVALUATION, PREVENTION ET AMELIORATION DES RISQUES LIES AU TRAVAIL
AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Rapport de l'étude d'Analyse SOBANE, niveau 3

Canevas de collecte des informations:

à adapter à la situation rencontrée

utilisé pour la rédaction du rapport

Entreprise:

Situation de travail:

Coordinateur:

Personnes ayant participé à l'étude:

Dates:

# Mise en œuvre

Une description plus détaillée de la façon de mettre en œuvre les méthodes
d'Analyse se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

Seules les directives principales sont rappelées ci-dessous.

La démarche à adopter par le préventeur est la suivante:

- Révision des résultats du Dépistage et de l'Observation de la situation de travail avec le coordinateur qui a mené les études à ces deux premiers niveaux:

en prenant connaissance du travail accompli précédemment aux niveaux Dépistage et Observation

en revoyant ce travail et les différentes solutions envisagées et en y apportant sa compétence pour les confirmer ou non

en déterminant les aspects qui nécessitent une Analyse particulière complémentaire.

- Analyse proprement dite de la situation de travail sous ces points particuliers, et en collaboration avec les personnes de l'entreprise

en étudiant plus en profondeur ces aspects particuliers

en réalisant éventuellement des mesurages, toujours dans une optique de prévention

en aidant l'entreprise à mettre en œuvre les solutions préconisées.

## Synthèse des résultats de l'analyse

Le rapport doit faire la synthèse de toutes les informations progressivement récoltées et des solutions ou améliorations mises en œuvre ou projetées.  Il comprendra:

Un résumé des antécédents à l'Analyse

la façon dont le problème est apparu et a été posé au départ

les grandes lignes de l'étude de Dépistage avec les opérateurs et l'encadrement

la révision des résultats de l'Observation: aspects Observés et solutions proposées

Les résultats de l'Analyse et les solutions proposées, en se servant du modèle de rapport préparé à cet effet et qui suit les différents points de la méthode d'Analyse

Une justification globale de ces solutions, en montrant que:

elles sont réellement susceptibles de résoudre les problèmes décrits précédemment

elles ne vont pas engendrer d'autres problèmes pour les opérateurs

elles sont compatibles avec les exigences de productivité et de rentabilité de l'entreprise.

Une synthèse des solutions et améliorations techniques ou organisationnelles avec des propositions de qui fait quoi, quand, comment et avec quel suivi dans le temps

Les mesures à prendre le cas échéant pour l'information et la formation adéquate des opérateurs en ce qui concerne: les procédures de travail optimales et celles à éviter et les risques de santé et de sécurité

Le cas échéant, les aspects pour lesquels une Expertise est à réaliser.

Une synthèse de ce rapport final en 1 page reprenant les solutions techniques principales.

Une description plus détaillée de la façon de rédiger ce rapport et de le présenter à la Direction et aux opérateurs se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

### Description de la situation de travail

Mise à jour du plan élaboré lors de l'Observation

| Facteur | Observations | Prévention-protection |
| --- | --- | --- |
| Inventaire des produits |
| Réalisation, vérification et mise à jour d'un tel inventaire |  |  |
| Vérification des données disponibles |  |  |
| Disponibilité et utilisation des fiches MSDS |  |  |
| Etiquetage des produits et marquage des locaux |
| Tous les récipients |  |  |
| Tous les locaux à risque |  |  |
| Toutes les zones de stockage |  |  |
| Elimination et substitution des produits dangereux |
| Produit interdit |  |  |
| Modification du processus |  |  |
| Transfert des opérations |  |  |
| Produits interdits |  |  |
| Réduction de l'exposition |
| Système fermé |  |  |
| Organisation du travail |  |  |
| Séparation des zones |  |  |
| Réduction des températures |  |  |
| Remplissage ou vidange |  |  |
| Sécurité lors des manipulations |
| Etat des outils et machines |  |  |
| Produits non à l'air libre |  |  |
| Produits volatils ou chauffés |  |  |
| Produits dangereux différents |  |  |
| Produits incompatibles |  |  |
| Aspiration des fumées… |  |  |

| Facteur | Observations | Prévention-protection |
| --- | --- | --- |
| Ventilation |
| Ventilation générale |  |  |
| Vérification |  |  |
| Ventilation générale par extraction |  |  |
| Ventilation générale par refoulement |  |  |
| Aspiration locale |  |  |
| Hottes de laboratoire |  |  |
| Equipement de protection individuelle (EPI) |
| Dispositions générales |  |  |
| en attente des protections collectives |  |  |
| salariés concernés |  |  |
| adaptés aux conditions de travail |  |  |
| Protection des voies respiratoires |  |  |
| Protection des mains |  |  |
| Vêtements de protection |  |  |
| Stockage |
| Isolement des zones |  |  |
| Ventilation |  |  |
| Incompatibilité de produits |  |  |
| Gestion des déchets et rejets |
| Evacuation des déchets |  |  |
| Procédures en cas d'accident |  |  |
| Captage des eaux d'extinction polluées |  |  |
| Rejets atmosphériques |  |  |
| Protection incendie: pour une étude plus spécifique de ce problème, consulter la méthode d'Observation SOBANE correspondante |
| Incompatibilité des produits |  |  |
| Informations |  |  |
| Signalisation |  |  |
| Appareils de détection |  |  |
| Consignes |  |  |

| Facteur | Observations | Prévention-protection |
| --- | --- | --- |
| Formation et informations |
| Formation suffisante et adéquate |  |  |
| Fréquence de répétition des informations et formations |  |  |
| Surveillance de la santé |
| Femmes enceintes |  |  |
| Moins de 18 ans |  |  |
| Surveillance de la santé appropriée et régulière |  |  |
| Surveillance de la santé prévue par la législation |  |  |
| Fréquence des évaluations de santé |  |  |
| Mesures de prévention spécifiques à certaines activités (fiche 42) |
| activité 1 |  |  |
| activité 2 |  |  |
| activité … |  |  |

### Evaluation des risques actuel et futur

risque actuel

risque futur

### Synthèse

| Poste | Jugement | Expertise Urgence | Objectifs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Risque actuel | Risque résiduel |  |  |

Qui fait quoi, quand, par ordre de priorité ?

| Qui | Quoi | Quand |
| --- | --- | --- |

### Mesures à court terme:

De quelle manière?

Pendant combien de temps