EVALUATION, PREVENTION et AMELIORATION DES RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Rapport de l'étude d'Observation SOBANE, niveau 2

Canevas de collecte des informations:

à adapter à la situation rencontrée

utilisé pour la rédaction du rapport

Entreprise:

Situation de travail:

Coordinateur:

Personnes ayant participé à l'étude:

Dates:

# Mise en œuvre

Une description plus détaillée de la façon de mettre en oeuvre les méthodes d'Observation se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

Seules les directives principales sont rappelées ci-dessous.

La démarche est semblable à celle utilisée lors du niveau 1, Dépistage Déparis et les participants devraient être les mêmes:

- Définition du petit groupe de postes formant une "situation" de travail

- Désignation d'un coordinateur

- Préparation du coordinateur: il lit la méthode d'Observation en détails, se forme à son utilisation et adapte l'outil à la situation de travail

- Constitution d'un groupe de travail avec des travailleurs-clés et du personnel d'encadrement technique. Ce groupe comprend au moins un 
homme et une femme en cas de poste mixte

- Réunion du groupe de réflexion dans un local calme près des 
postes de travail (pendant 2 heures en moyenne)

- Explication claire par le coordinateur du but de la réunion et 
de la procédure

- Discussion sur chaque rubrique en se concentrant sur

ce qui peut être fait concrètement pour améliorer la 
situation, par qui et quand

ce pour quoi il faudra demander l'assistance d'un préventeur au niveau d’Analyse

La discussion porte sur la situation de travail en prenant en compte les caractéristiques des travailleurs et, en particulier, le fait qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, de sujets jeunes, de plus âgés, de personnes connaissant la langue locale ou non…

- Après la réunion, préparation de la synthèse des résultats par le coordinateur, en mettant au net

les tableaux utilisés, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion

la liste de solutions envisagées avec des propositions sur qui fait quoi et quand

la liste des points à étudier plus en détails à un niveau 3, Analyse, avec les priorités.

- Les résultats sont présentés aux participants, à la direction et au comité de prévention et de protection au travail pour révision, ajouts et décisions

- Poursuite de l'étude pour les problèmes non résolus par la méthode de niveau 3, Analyse.

A défaut de pouvoir organiser une réunion de 3 à 6 personnes, le coordinateur conduit l'Observation seul ou avec une ou deux personnes et éventuellement sur le lieu même de travail. Cette solution non idéale reste utile puisqu'elle fait progresser la prévention et prépare le recours éventuel à un préventeur externe.

# Synthèse des résultats de l'Observation

Le rapport doit faire la synthèse de toutes les informations progressivement récoltées et des solutions ou améliorations mises en œuvre ou projetées.  Il comprendra:

Un résumé des antécédents à l'Observation

la façon dont le problème est apparu et a été posé au départ

les grandes lignes de l'étude de Dépistage avec les opérateurs et l'encadrement

Les résultats de l'Observation et les solutions proposées, en se servant du modèle de rapport préparé à cet effet et qui suit les différents points de la méthode d'Observation

Une justification globale de ces solutions, en montrant que:

elles sont réellement susceptibles de résoudre les problèmes décrits précédemment

elles ne vont pas engendrer d'autres problèmes pour les opérateurs

elles sont compatibles avec les exigences de productivité et de rentabilité de l'entreprise.

Une synthèse des solutions et améliorations techniques ou organisationnelles avec des propositions de qui fait quoi, quand, comment et avec quel suivi dans le temps

Le cas échéant, les aspects pour lesquels une Analyse est à réaliser.

Une synthèse de ce rapport final en 1 page reprenant les solutions techniques principales.

Une description plus détaillée de la façon de rédiger ce rapport et de le présenter à la Direction et aux opérateurs se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

### Installation électrique

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Etat du compteur Etat boîte à fusibles plan électrique différentiels fusibles Etat boîtes dérivation Etat fils et câbles fixation protection Etat prises, interrupteurs… allonges, cordons Raccordements électriques Prises de terre Electricité statique |  |  |

### Equipements électriques

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Etat de l'équipement état général sécurités boutons d'arrêt, de mise en marche… Raccordement des équipements état des câbles mise à la terre fiches adaptées Recharge des batteries local ventilé et sans source de feu état batterie raccordement temps de charge |  |  |

### Installation d'éclairage

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Interrupteurs état emplacement Luminaires et lampes état général puissance de la lampe Eclairage de sécurité état des lampes test des batteries |  |  |

### Travail en sécurité

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Procédures d'utilisation des équipements présentes et utilisées mises en œuvre lors de l'alimentation l'utilisation Respect des règles de sécurité travail hors tension distances de sécurité milieu humide échelles outils isolants procédures de premiers soins |  |  |

### Synthèse

Risque actuel

sur base:

incident et accidents:

âge de l'installation:

matières inflammables:

haute tension:

dispositifs de sécurité:

plan électrique:

état général de l'installation:

encombrement du poste par les câbles:

mesures de sécurité:

la situation est:

acceptable

à contrôler par une personne compétente (électricien)

non acceptable et à améliorer rapidement

Bilan des mesures de prévention/amélioration envisagées

qui fait quoi, quand, par ordre de priorité

| Qui | Quoi | Quand |
| --- | --- | --- |

Risque résiduel après prévention

état futur probable

Nécessité d’une Analyse (niveau 3) plus approfondie

quelle urgence?

quels objectifs?

### Mesures à court terme

Lesquelles?

Qui?

Quand?

Pendant combien de temps?